Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2019 года                                                                                                 № 104-п

п.Салым

О закреплении пожарных гидрантов, водоемов и пирсов за предприятиями, организациями, учреждениями, частными предпринимателями, находящимися на территории сельского поселения Салым

В соответствии с требованиями  Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами  противопожарного  режима в  Российской  Федерации, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02-2001, утвержденными приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 года № 168, в целях организации подготовки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Салым к круглогодичной эксплуатации, п о с т а н о в л я ю:

- Закрепить источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, пожарные пирсы) для технического обслуживания и ремонта, а так же подъездов к ним за предприятиями, организациями, учреждениями, частными предпринимателями, владельцами (балансодержателями, арендаторами) систем коммунального водоснабжения (приложение).

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, предпринимателям, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, владельцам (балансодержателям, арендаторам) систем коммунального водоснабжения и источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, пожарные пирсы):

  - регулярно проводить профилактическое обслуживание стоящих на балансе (находящихся в собственности) источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, пожарные пирсы) и подготовить их к эксплуатации;

  - обеспечить содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, пожарные пирсы);

  - обеспечить очистку крышек пожарных водоемов и пожарных гидрантов от мусора, снега и наледи, а так же подъездов к ним;

  - обеспечить для пожарных автомобилей беспрепятственный доступ к источникам наружного противопожарного водоснабжения;

  - установить (обновить) указательные таблички в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические правила и характеристики Методы испытаний»;

  - немедленно уведомлять местное подразделение пожарной охраны п.Салым (тел. 290-401) о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора воды, о всех случаях возникновения аварии на водопроводных сетях, а также о плановом отключении, не позднее, чем за 24 часа.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Черкезова Г.С.

Глава поселения                                                                                         Н.В. Ахметзянова

Приложение 
 к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 05 августа 2019 года № 104-п

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории сельского поселения Салым

| № п/п | Вид и номер водоисточника | Адрес водоисточника | Владелец (балансодержатель, арендатор) | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### п. Салым |  |  |  |  |
| 1 | ПГ № 1 | ул. 45 лет Победы дом № 2 | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 2 | ПГ № 2 | ул. 45 лет Победы дом № 6 | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 3 | ПГ № 3 | ул. 45 лет Победы дом № 8 | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 4 | ПГ № 4 | ул. Кедровая возле дома № 2 | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 5 | ПГ № 5 | ул. Мира возле дома № 1 | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 6 | ПГ № 6 | На пересечении ул. 55 лет Победы ул. Новой | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 7 | ПГ № 7 | ул. Новая 13 возле школы № 1 | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 8 | ПГ № 8 | Ул. 55 лет Победы «Церковь» | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 9 | ПГ № 9 | Ул. 45 лет Победы дом № 17 во дворе | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 10 | ПГ № 10 | Ул. 45 лет победы дом № 15 во дворе | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 11 | ПГ № 11 | Ул. 45 лет Победы в 10м от угла дома № 15 | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 12 | ПГ № 12 | Проезд Транспортный участковая больница | БУ НРБ Филиал п.Салым | БУ НРБ Филиал п.Салым |
| 13 | ПГ № 13 | Проезд Транспортный участковая больница | БУ НРБ Филиал п.Салым | БУ НРБ Филиал п.Салым |
| 14 | ПГ № 14 | ул. Новая напротив д. 1 | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 15 | ПГ № 15 | ул. Приозерная д.1 | МУ "Администрация сп.Салым" | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 16 | ПГ № 16 | ул. Комсомольская д. 3 (возле магазина) | МУ "Администрация сп.Салым" | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 17 | ПГ № 17 | ул. Нагорная возле д. 9 | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 18 | ПГ № 18 | ул. Болотная возле кафе "Ресторанчик" | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 19 | ПГ № 19 | ул. Болотная возле гаражей | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 20 | ПГ № 20 | ул. Северная возле КСК «Сияние Севера | МУ "Администрация сп.Салым" | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 21 | ПГ № 21 | ул. Северная дом № 3 во дворе | МУ "Администрация сп.Салым" | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 22 | ПГ № 22 | ул. Северная дом № 16 | МУ "Администрация сп.Салым" | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 23 | ПГ № 23 | ул. Северная котельная № 3 | Ф-л № 1 ПМУП УТВС | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 24 | ПГ № 24 | ул. Привокзальная у насосной станции РУТВ-8 | ДИО | ООО «Тепловик» |
| 25 | ПГ № 25 | ул. Привокзальная возле СОШ № 2 | ДИО | ООО «Тепловик2» |
| 26 | ПГ № 26 | ул. Привокзальная возле ФАПа | ДИО | ООО «Тепловик2» |
| 27 | ПГ № 27 | ул. Привокзальная возле магазин «Абазашта» | ДИО | ООО «Тепловик2» |
| 28 | ПГ № 28 | ул. Привокзальная возле рынка | ДИО | ООО «Тепловик2» |
| 29 | ПГ № 29 | ул. Привокзальная между гаражами | ДИО | ООО «Тепловик2» |
| 30 | ПГ № 30 | ул. Привокзальная возле котельной РУТВ-8 | ДИО | ООО «Тепловик2» |
| 31 | ПГ № 31 | ул. Майская возле дома № 1А | МУ "Администрация сп.Салым" | ООО «Тепловик2» |
| 32 | ПГ № 32 | ул. Майская возле дома № 16А | МУ "Администрация сп.Салым" | ООО «Тепловик2» |
| 33 | ПГ № 33 | ул. Садовая возле дома № 16 | МУ "Администрация сп.Салым" | ООО «Тепловик2» |
| 34 | ПГ № 34 | ул. Садовая возле дома № 1А | МУ "Администрация сп.Салым" | ООО «Тепловик2» |
| 35 | ПВ № 1 | Автодорога Тюмень Ханты-Мансийск АЗС-500 | ИП Дашевский | ИП Дашевский |
| 36 | ПВ № 1 | ул. Таёжная дом № 8 | МУ "Администрация сп.Салым" | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 37 | ПВ № 1 | ул. Дорожников стр. 1 | ООО "Кристалл 86" | ООО "Кристалл 86" |
| 38 | ПВ № 1 | ул. Набережная котельная № 2 | ПМУП УТВС | ПМУП УТВС |
| 39 | ПВ № 2 | ул. Набережная котельная № 2 | ПМУП УТВС | ПМУП УТВС |
| 40 | ПВ № 1 | ул. Центральная база | ООО «СалымЛес» | ООО «СалымЛес» |
| 41 | ПВ № 2 | ул. Центральная база | ООО «СалымЛес» | ООО «СалымЛес» |
| 42 | ПВ № 1 | Проезд Транспортный северо-западной стороны больницы | БУ НРБ Филиал п.Салым | БУ НРБ Филиал п.Салым |
| 43 | ПВ № 2 | Проезд Транспортный северо-западной стороны больничного комплекса | БУ НРБ Филиал п.Салым | БУ НРБ Филиал п.Салым |
| 44 | ПВ № 1 | а/д Тюмень Ханты-Мансийск АЗС | АЗС СибирьНефтеСервис | АЗС СибирьНефтеСервис |
| 45 | ПВ № 1 | Нижний склад СЛПК | ООО Салымская лесопромышленная компания | ООО Салымская лесопромышленная компания |
| 46 | ПВ № 1 | ул. Новая д.13 на территории СОШ № 1 | Департамент образования | Департамент образования |
| 47 | ПВ № 1 | ул. Новая д.13на территории ДШИ | Департамент образования | Департамент образования |
| 48 | ПВ | Дорожников стр. 130а | МУ "Администрация сп.Салым" | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 49 | ПВ | ул. Еловая возле д.6 | МУ "Администрация сп.Салым" | Ф-л № 1 ПМУП УТВС |
| 50 | ПВ | ул. Южная | ДИО | ДИО |
| 51 | ПВ | ул. Набережная | ДИО | ДИО |
| 52 | ПП | ул. Набережная, р.Вандрас | МУ "Администрация сп.Салым" | МУ "Администрация сп.Салым" |
| п.Сивыс-ях |  |  |  |  |
| 1 | ПГ-1 | ул. Новая | ДИО | нет |
| 2 | ПГ-2 | ул. Нефтянников | ООО "Тепловик2" | ООО "Тепловик2" |
| 3 | ПГ-3 | ул. Нефтянников | ООО "Тепловик2" | ООО "Тепловик2" |
| 4 | ПГ-4 | ул. Нефтянников | ООО "Тепловик2" | ООО "Тепловик2" |
| 5 | ПГ-5 | ул. Нефтянников | ООО "Тепловик2" | ООО "Тепловик2" |
| 6 | ПВ | ул. Новая территория школы | ООО "Тепловик2" | ООО "Тепловик2" |
| КС-6 (Самсоновка) |  |  |  |  |
| 1 | ПГ № 1 | ул. Газовиков | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 2 | ПГ № 2 | ул. Пионерная | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 3 | ПГ № 3 | ул. Пионерная | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 4 | ПГ № 4 | ул. Пионерная | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 5 | ПГ № 5 | ул. Пионерная | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 6 | ПГ № 6 | ул. Пионерная | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 7 | ПГ | промбаза | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 8 | ПГ | промбаза | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 9 | ПГ | промбаза | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 10 | ПГ | промбаза | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 11 | ПГ | промбаза | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 12 | ПГ | промбаза | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 13 | ПГ | промбаза | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 14 | ПГ | промбаза | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 15 | ПВ | промбаза | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |
| 16 | ПВ | промбаза | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» | Самсоновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» |