Приложение № 6

к конкурсной документации

ЗАДАНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

- Задание предназначено для исполнения лицом, заключившим концессионное соглашение по результатам конкурса (далее – концессионер).

- В случае заключения концессионного соглашения обязательства концессионера, предусмотренные с пунктами 2 – 3 Задания  будут включены в концессионное соглашение в качестве его существенных условий.

Фактические значения показателей и фактически реализованные задачи до заключения концессионного соглашения, представленные Задании, не входят в обязательства концессионера и не могут быть включены в существенные условия концессионного соглашения.

Концессионер обязуется достичь минимальных значений плановых показателей деятельности концессионера.

Задание подготовлено на основании Постановления администрации сельского поселения Салым от 01.12.2014 года №150-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведениямуниципального образования сельское поселение Салым» с которым можно ознакомиться на сайте: http://adminsalym.ru/normativno-pravovye-akty/postanovleniya/2014-god/dekabr.htmlи Постановления администрации сельского поселения Салым от 09.06.2014 года №76-п «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Салым», с которым можно ознакомиться на сайте: http://adminsalym.ru/normativno-pravovye-akty/postanovleniya/2014-god/iyun.html

- Концессионер обязан выполнить задачи и достичь значений целевых показателей развития систем теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения поселения в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего пункта.

- Концессионер обязан обеспечить нагрузку объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в точках подключения, технологического присоединения, точках приема, точках подачи, точках отведения в соответствии с таблицей № 3 настоящего пункта.

Таблица 1 Задачи развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

| № | Наименование и (или) условное обозначение поселения, городского округа, зоны централизованного водоснабжения, зоны централизованного водоотведения и теплоснабжения границ планируемой зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, планируемой зоны централизованных систем водоотведения и теплоснабжения | Описание задачи | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Сивыс-Ях, сети теплоснабжения | Модернизация сетей теплоснабжения (устройство ЦТП) | 2016 год | Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии |
| 2 | п.Сивыс-Ях, сети теплоснабжения | Модернизация сетей теплоснабжения (от перехода столовой УМН до ж.д.15) | 2017 год | Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии |
| 3 | п.Сивыс-Ях, сети теплоснабжения | Модернизация сетей теплоснабжения (после ЦТП) | 2017год | Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии |
| 4 | п.Сивыс-Ях, сети теплоснабжения | Модернизация сетей теплоснабжения (ж.д.14) | 2018год | Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии |
| 5 | п.Сивыс-Ях, сети водоснабжения | Модернизация сетей водоснабжения (устройство ЦТП) | 2016 год | Снижение аварий на сетях с 1 единиц до 0 |
| 6 | п.Сивыс-Ях, сети водоснабжения | Модернизация сетей водоснабжения (от перехода столовой УМН до ж.д.15) | 2017 год | Снижение аварий на сетях с 1 единиц до 0 |
| 7 | п.Сивыс-Ях, сети водоснабжения | Модернизация сетей водоснабжения (ж.д.14) | 2018 год | Снижение аварий на сетях с 1 единиц до 0 |
| 8 | п.Сивыс-Ях, сети водоснабжения | Модернизация сетей водоснабжения | 2020год | Снижение аварий на сетях с 1 единиц до 0 |
| 9 | п.Сивыс-Ях, сети канализации | Модернизация здания очистных сооружений (запорной арматуры) | 2016 год | Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования |
| 10 | п.Сивыс-Ях, сети канализации | Модернизация озонаторной установки | 2016 год | Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования |
| 11 | п.Сивыс-Ях, сети канализации | Модернизация здания очистных сооружений (внутренние трубопроводы) | 2017 год | Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования |
| 12 | п.Сивыс-Ях, сети канализации | Модернизация КНС (электрооборудование, фекального насоса) | 2018 год | Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования |
| 13 | п.Сивыс-Ях, сети канализации | Модернизация здания очистных сооружений (КИПиА) | 2019 год | Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования |
| 14 | п.Сивыс-Ях, сети канализации | Модернизация воздуходувки | 2019 год | Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования |
| 15 | п.Сивыс-Ях, сети канализации | Модернизация здания очистных сооружений (бак с эжектором) | 2020год | Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования |
| 16 | п.Сивыс-Ях, сети канализации | Модернизация здания очистных сооружений (регистров отопления) | 2020 год | Повышение энергоэффективности и надежности работы оборудования |

| Таблица 2. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид системы |  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |
|  | Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) Показатели надежности объектов теплоснабжения в соответствии с п. 5 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  | 1.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (пп. а )¹ | ед. | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 1.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (пп. б) | ед | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 2) Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с п. 6 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пп.б)¹ | х | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  |  | 2.2) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (пп. в) | % | 3,58 | 3,58 | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  | 3,58 |  |  |
|  |  | 1)показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1)доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | 2)показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  | 2.1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 3)показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.)доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 3.2.)удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| водоотведение |  | 1)показатели качества отчистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1)Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 1.2)Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 1)Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2)Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 1)Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2)Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | - | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |

Таблица № 3Нагрузка объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

| № | Наименование объекта системы водоснабжения и (или) водоотведения и его условное обозначение на графическом изображении схемы водоснабжения и водоотведения | Точка подключения (технологического присоединения), точка приема, точка подачи, точка отведения и условное обозначение соответствующей точки на графическом изображении схемы водоснабжения и водоотведения | Нагрузка в соответствующей точке на 1 января года, предшествующего году заключения концессионного соглашения | Единица измерения | Плановая нагрузка в соответствующих точках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | На 1 января каждого года срока действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| 1 | Водопроводная сеть | Водонасосная ЦТП –Т-5 | 1,05 | м3/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |  | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 2 | Канализационная сеть | КК128 – КНС2 | 1,24 | м3/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 3 | Тепловая сеть | ТК1 – ж/д №29 | 1,11 | Гкал/час | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |  | 0,782 | 0,782 | 0,782 |